Опросный лист для подготовки технико–коммерческого предложения на поставку и внедрение системы мониторинга и диагностики силовых трансформаторов

# Общая информация

Данный опросный лист предназначен для того, чтобы в процессе работы с ним Вы ответили на основные вопросы, которые определяют требования к техническим и программным средствам системы мониторинга силовых трансформаторов.

Опросный лист включает в себя 4 таблицы:

# Таблица 1. Сведения о трансформаторе. В этой таблице собраны основные сведения о трансформаторе, на котором планируется устанавливать систему мониторинга и диагностики.

# Таблица 2. Сведения о желаемой конфигурации системы мониторинга трансформатора. В этой таблице можно выбрать необходимый набор функций контроля и набор датчиков, которые будут определять свойства системы мониторинга.

# Таблица 3. Сведения о программных технических средствах интеграции системы мониторинга в Вашу систему АСУ-ТП. Ответы на вопросы этого раздела позволяют оптимально использовать информацию о трансформаторе в общей системе АСУ-ТП предприятия.

# Таблица 4. Сведения о составе работ при поставке и внедрении системы мониторинга трансформатора. В этой таблице выбирается объем работ, который необходимо выполнить при внедрении системы мониторинга.

Можно заполнять не все ячейки предлагаемых таблиц, но чем более подробную информацию Вы предоставите, тем эффективнее будет система мониторинга, тем в большей степени полученные результаты будут соответствовать Вашим ожиданиям.

Но основе предоставленной Вами информации будет составлено коммерческое предложение на поставку системы нашего производства.

К опросному листу прикладывается письмо на официальном бланке Вашей организации с просьбой предоставления технико–коммерческого предложения на поставку системы мониторинга.

# 1. Сведения о трансформаторе

В этой таблице собраны основные сведения о трансформаторе, на котором планируется устанавливать систему мониторинга и диагностики.

# Таблица 1.

| № | Наименование параметра трансформатора | Параметр | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Марка трансформатора (полностью) |  |  |
| 1.1.2. | Завод – изготовитель |  |  |
| 1.1.3. | Год выпуска |  |  |
| 1.1.4. | Год последнего капитального ремонта |  |  |
| 1.1.5. | Напряжение короткого замыкания, % |  |  |
| 1.1.6. |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество охладителей системы охлаждения |  |  |
| 1.2.2. | Марка насосов системы охлаждения |  |  |
| 1.2.3. | Место установки насосов | на трансформаторе / маслостанция |  |
| 1.2.4. | Количество вентиляторов обдува |  |  |
| 1.2.5. | Марка вентиляторов обдува |  |  |
| 1.2.7. | Режим работы системы охлаждения | Ручной / автоматический |  |
| 1.2.8. |  |  |  |
| 1.3.1. | Марка вводов обмотки ВН |  |  |
| 1.3.2. | Типовое значение емкости С1 ВН, пФ |  |  |
| 1.3.3. | Марка вводов обмотки НН |  |  |
| 1.3.4. | Типовое значение емкости С1 НН, пФ |  |  |
| 1.3.5. | Марка вводов обмотки СН |  |  |
| 1.3.6. | Типовое значение емкости С1 СН, пФ |  |  |
| 1.3.7. |  |  |  |
| 1.4.1. | Наличие / отсутствие РПН | Да / Нет |  |
| 1.4.2. | Марка РПН |  |  |
| 1.4.3. | Режим работы РПН | Ручной / автоматический |  |
| 1.4.4. | Количество положений РПН |  |  |
| 1.4.5. | Тип датчика положения РПН | Резистивный/Сельсин/другое |  |
| 1.4.6. | Тип индикатора положения РПН |  |  |
| 1.4.7. |  |  |  |

# 2. Сведения о желаемой конфигурации системы мониторинга трансформатора

В этой таблице можно выбрать необходимый набор функций контроля и набор датчиков, которые будут определять свойства системы мониторинга.

# Таблица 2.

| № | Наименование параметра | Наличие (Да / Нет) |
| --- | --- | --- |
| 2.1.Параметры системы мониторинга |
| 2.1.1 | Мониторинг изоляции вводов ВН |  |
| 2.1.2 | Мониторинг изоляции вводов СН |  |
| 2.1.3 | Мониторинг изоляции вводов НН |  |
| 2.1.4 | Мониторинг изоляции вводов и трансформатора методом измерения частичных разрядов |  |
| 2.1.5 | Мониторинг и диагностики состояния системы охлаждения трансформатора, включая контроль температуры охладителей и контроль рабочих токов маслонасосов и вентиляторов. |  |
| 2.1.6 | Управление системой охлаждения трансформатора |  |
| 2.1.7 | Регистрация аварийных режимов работы трансформатора |  |
| 2.1.8 | Контроля и диагностики состояния РПН трансформатора |  |
| 2.1.9 | Контроль давления во вводах трансформатора |  |
| 2.1.10 | Контроль параметров растворенных газов в масле трансформатора. Приборы: «Calisto», «MINITRANS», «TRANSFIX» или «Hydran» |  |
| 2.1.11 |  |  |
| 2.1.12 |  |  |
| 2.1.13 |  |  |
| 2.1.14 |  |  |
| 2.1.15 |  |  |
| 2.2.Сигналы систем РЗА, включение которых необходимо, дополнительно, контролировать системой (до 12). |
| 2.2.1. |  |  |
| 2.2.2. |  |  |
| 2.2.3. |  |  |
| 2.2.4. |  |  |
| 2.2.5. |  |  |
| 2.2.6. |  |  |
| 2.2.7. |  |  |
| 2.2.8. |  |  |
| 2.2.9. |  |  |
| 2.2.10. |  |  |
| 2.2.11. |  |  |
| 2.2.12. |  |  |
| 2.3 Предполагаемая система мониторинга |
| 2.3.1. | Укажите предполагаемую систему мониторинга для установки на трансформаторе: UP-500, R1500, R1500/6, TIM-3, TIM-9, TDM или др. |  |

# 3. Сведения о программных технических средствах интеграции системы мониторинга в Вашу систему АСУ-ТП

Ответы на вопросы этого раздела позволяют оптимально интегрировать систему мониторинга в общую систему АСУ-ТП предприятия.

# Таблица 3.

| № | Наименование параметра | Наличие | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Состав технических средств связи с системой АСУ-ТП |
| 3.1.1. | Необходимый интерфейс связи с АСУ-ТП | RS-485 или Ethernet (оптика) |  |
| 3.1.2. | Тип оптической линии связи линии связи с системой АСУ-ТП | multimode или singlemode |  |
| 3.1.3. | Ориентировочное расстояние от трансформатора до АСУ-ТП, метров |  |  |
| 3.1.4. | Наличие в поставке компьютера для пульта оператора | Да / Нет |  |
| 3.1.5. | Наличие в поставке преобразователя RS485-Ethernet для подключения прибора в локальную сеть | Да / Нет |  |
| 3.1.6. |  |  |  |
| 3.2. Состав программных свойств средств связи с АСУ-ТП |
| 3.2.1. | Программа СКИ – «Система контроля изоляции» | Да / Нет |  |
| 3.2.2. | OPC-сервер системы мониторинга | Да / Нет |  |
| 3.2.3. | SQL-сервер системы мониторинга | Да / Нет |  |

# 4. Сведения о составе работ при поставке и внедрении системы мониторинга трансформатора

В этой таблице выбирается объем работ, который необходимо выполнить при внедрении системы мониторинга.

# Таблица 4.

| № | Наименование параметра | Наличие | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Обследование и составление технической документации монтажа системы мониторинга трансформатора |
| 4.1.1. | Необходимость проведения первичного обследования с выездом специалиста фирмы-производителя системы мониторинга | Да / Нет |  |
| 4.1.2. | Необходимость составление технической документации монтажа системы | Да / Нет |  |
| 4.1.3. | Необходимость составления протоколов поставки и монтажа кабельных линий от датчиков. | Да / Нет |  |
| 4.1.4. |  |  |  |
| 4.2. Монтаж и пуско-наладка системы мониторинга |
| 4.2.1. | Полный монтаж силами фирмы-производителя системы мониторинга | Да / Нет |  |
| 4.2.2. | Участие фирмы-производителя системы мониторинга в шефмонтаже | Да / Нет |  |
| 4.2.3. | Участие фирмы-производителя системы мониторинга в пусковых работах | Да / Нет |  |
| 4.2.4. | Необходимость проведения обучения персонала заказчика | Да / Нет |  |
| 4.2.5. |  |  |  |
| 4.3. Гарантийное обслуживание системы мониторинга |
| 4.3.1. | Гарантийное сопровождение системы, стандартное -12 месяцев, расширенное – 36 месяцев, или другой желаемый период действия гарантии |  |  |
| 4.3.2. |  |  |  |